Приложение № 3

к муниципальной адресной программе

«Проведение капитального ремонта

многоквартирных домов, расположенных

на территории сельского поселения

«Село Богородское»  в 2014-2016 годах»

Выписка из технического паспорта многоквартирного дома

| № п/п | Адрес МКД | Год постройки | Общая площадь МКД | Отопление | ХВС | ГВС | Электроснабжение | Фундамент | Крыша | Наружные капитальные стены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кв.м. | вид | ПУ и УУ | вид | ПУ и УУ | вид | ПУ и УУ | вид | ПУ | техническое состояние |
| 1 | ул. Комсомольская, № 32 | 1982 | 79,0 | печное | - | - | - | - | - | - | + | Трещины, осадка | Прогиб стропил, повреждение креплений листов | Трещины, гниль в брусе |
| 2 | ул. Свердлова, № 6 | 1964 | 76,9 | печное | - | - | - | - | - | - | + | Трещины, осадка, разрушение | Прогиб стропил, повреждение креплений листов | Трещины, гниль в брусе |
| 3 | ул. Свердлова, № 29 | 1969 | 82,5 | печное | - | - | - | - | - | - | + | Фундамент разрушен | Сколы листов, просветы, протечки | Трещины, осадка, гниль венцов |
| 4 | ул. Школьная, № 3 | 1975 | 78,3 | печное | - | - | - | - | - | - | + | Трещины, осадка, гниль | Прогиб стропил, повреждение креплений | Трещины в брусе, гниль нижних венцов |
| 5 | ул. Лазо, № 17 | 1970 | 79,0 | печное | - | - | - | - | - | - | + | Гниль, осадка | Прогиб стропил, повреждение креплений листов | Трещины, гниль в бревнах |
| 6 | ул. Комсомольская, № 50 | 1972 | 79,9 | печное | - | - | - | - | - | - | + | Массовые разрушения, осадка, щели | Сколы листов, просветы, протечки, трещины | Гниль венцов, осадка, щели |
| 7 | ул. Пионерская, № 33 | 1970 | 71,9 | печное | - | - | - | - | - | - | + | Трещины, осадка, гниль | Прогиб стропил, повреждение креплений листов | Трещины, гниль в бревнах |
| 8 | ул. Лесная, № 18 | 1972 | 80,51 | печное | - | - | - | - | - | - | + | Трещины, гниль, осадка | Прогиб стропил, повреждение креплений листов | Трещины, гниль в брусе |
| 9 | ул. Студенческая, № 20 | 1971 | 60,5 | печное | - | - | - | - | - | - | + | Трещины, осадка | Прогиб стропил, повреждение креплений листов | Трещины, гниль в брусе |
| 10 | ул. Кирова, № 12 | 1964 | 39,0 | печное | - | - | - | - | - | - | + | Трещины, осадка | Прогиб стропил, повреждение креплений листов | Трещины, гниль в брусе |
| 11 | ул. Лесная, № 9 | 1962 | 65,2 | печное | - | - | - | - | - | - | + | Трещины, осадка, выкрошивание | Прогиб стропил, повреждение креплений листов | Трещины, гниль в брусе |
| 12 | ул. Лазо, № 14 | 1975 | 109,9 | печное | - | - | - | - | - | - | + | Трещины, осадка, гниль | Прогиб стропил, повреждение креплений листов | Трещины, гниль в бревнах |
| 13 | ул. Лесная, № 15 | 1970 | 77,44 | печное | - | - | - | - | - | - | + | Трещины, осадка, гниль | Прогиб стропил, повреждение креплений листов | Трещины, гниль в брусе |
| 14 | ул. Октябрьская, № 4 | 1930 | 118,2 | печное | - | - | - | - | - | - | + | Трещины, осадка, выкрошивание | Прогиб стропил, повреждение креплений листов | Трещины, гниль в брусе |
| 15 | ул. Пионерская, № 41 | 1947 | 69,2 | печное | - | - | - | - | - | - | + | Трещины, осадка, гниль | Прогиб стропил, повреждение креплений листов | Трещины, гниль в брусе |
| 16 | ул. Рабочая, № 24 | 1989 | 125,8 | печное | - | - | - | - | - | - | + | Трещины, осадка, гниль | Прогиб стропил, повреждение креплений листов | Трещины, гниль в брусе |
| 17 | ул. Рабочая, № 46 | 1957 | 80,4 | печное | - | - | - | - | - | - | + | Трещины, осадка, гниль | Прогиб стропил, повреждение креплений листов | Трещины, гниль в брусе |
| 18 | ул. Рабочая, № 47 | 1957 | 64,0 | печное | - | - | - | - | - | - | + | Трещины, осадка, гниль | Прогиб стропил, повреждение креплений листов | Трещины, гниль в брусе |
| 19 | ул. Рабочая, № 52 | 1959 | 81,5 | печное | - | - | - | - | - | - | + | Трещины, осадка, гниль | Прогиб стропил, повреждение креплений листов | Трещины, гниль в брусе |
| 20 | ул. Северная, № 18 | 1982 | 78,8 | печное | - | - | - | - | - | - | + | Трещины, осадка, гниль | Прогиб стропил, повреждение креплений листов | Трещины, гниль в брусе |
| 21 | ул. Советская, № 20 | 1943 | 57,8 | печное | - | - | - | - | - | - | + | Трещины, осадка, гниль | Прогиб стропил, повреждение креплений листов | Трещины, гниль в брусе |
| 22 | ул. Советская, № 26 | 1957 | 48,0 | печное | - | - | - | - | - | - | + | Трещины, осадка, гниль | Прогиб стропил, повреждение креплений листов | Трещины, гниль в брусе |
| 23 | ул. Спортивная, № 11 | 1970 | 80,3 | печное | - | - | - | - | - | - | + | Трещины, осадка, гниль | Прогиб стропил, повреждение креплений листов | Трещины, гниль в брусе |
| 24 | ул. Строительная, № 3 | 1974 | 96,9 | печное | - | - | - | - | - | - | + | Трещины, осадка, гниль | Прогиб стропил, повреждение креплений листов | Трещины, гниль в брусе |
| 25 | ул. Строительная, № 5 | 1979 | 98,9 | печное | - | - | - | - | - | - | + | Трещины, осадка, гниль | Прогиб стропил, повреждение креплений листов | Трещины, гниль в брусе |
| 26 | ул. Строительная, № 6 | 1974 | 92,3 | печное | - | - | - | - | - | - | + | Трещины, осадка, гниль | Прогиб стропил, повреждение креплений листов | Трещины, гниль в брусе |
| 27 | ул. Строительная, № 8 | 1977 | 93,2 | печное | - | - | - | - | - | - | + | Трещины, осадка, гниль | Прогиб стропил, повреждение креплений листов | Трещины, гниль в брусе |
| 28 | ул. Строительная, № 9 | 1979 | 142,0 | печное | - | - | - | - | - | - | + | Трещины, осадка, гниль | Прогиб стропил, повреждение креплений листов | Трещины, гниль в брусе |
| 29 | ул. Студенческая, № 5 | 1970 | 61,2 | печное | - | - | - | - | - | - | + | Трещины, осадка, гниль | Прогиб стропил, повреждение креплений листов | Трещины, гниль в брусе |
| 30 | ул. Студенческая, № 17 | 1974 | 80,24 | печное | - | - | - | - | - | - | + | Трещины, осадка, гниль | Прогиб стропил, повреждение креплений листов | Трещины, гниль в брусе |
| 31 | ул. Школьная, № 20 | 1967 | 80,9 | печное | - | - | - | - | - | - | + | Трещины, осадка, гниль | Прогиб стропил, повреждение креплений листов | Трещины, гниль в брусе |
|  | ВСЕГО |  | 2170,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |